**附件3**

**材料、设备管理清单（示例）**

工程名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **类别** | **品牌** | | **规格/标准** | | **进场材料**  **证明文件** | **外观检查** | **进场数量**  **（单位）** | **复验**  **要求** | **复验结果** | **使用**  **部位** | **进场**  **时间** | **验收人员** | **核查人员** |
| 甲供/  乙供 | 合同（样品）要求 | 现场  使用 | 设计及规范要求 | 现场使用 | 合格证、检验报告等是否齐全 | 外观尺寸、重量、直径、厚度、壁厚等 | 是否  需要 | 是否符合设计及规范要求 | 专监 | 总监 |
| 1 | 钢筋 | 甲供 | 武钢 | 武钢 | HRB400E | HRB400E | 是 | 符合要求 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |
| 2 | 水泥 | 乙供 | 腾龙 | 腾龙 | PO42.5 | PO42.5 | 是 | 符合要求 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |
| 3 | 加气混凝土 | 乙供 | 无 | 五峰  建材 | A3.5  B05 | A3.5  B05 | 是 | 符合要求 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |
| 4 | 管材 | 乙供 | 无 | 友发 | 国标壁厚热浸镀锌无缝钢管 | 国标壁厚热浸镀锌无缝钢管 | 是 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 材料一般指用于实体的主材、门窗材料、水电消防材料、防水材料、装饰装修材料等，设备主要包含电梯、空调、消防设备、绿色建筑设备等；
2. 某一种规格的材料可能会多次购入、分批进场，监理机构人员可根据具体情况分材料类型制定清单，确保每批次验收